龙岩市气象局办公室关于印发《龙岩市气象局信息网络系统应急预案》的通知

市局各直属单位、各内设机构：

根据《气象部门应急预案管理实施办法》，市局制定了《龙岩市气象局信息网络系统应急预案》，现印发给你们，请遵照执行。

2016年8月29日

龙岩市气象局信息网络系统应急预案

为了建立健全我局信息网络系统应急工作机制，提高应对突发事件的组织指挥能力和应急处置能力，满足突发情况下信息网络系统保障和信息网络系统恢复工作需要，保障网络信息系统稳定运行、安全运行，特制订本预案。

一、总则

（一）基本原则：明确责任、分级负责。按照“谁主管、谁负责”的原则，建立和完善责任制度、协调管理机制和联动工作机制。根据部门职能，各司其职，落实到人，加强部门间的协调与配合，形成合力，共同履行应急处置工作的管理职责。

（二）适用范围：本预案适用于龙岩市气象局网络信息系统故障的应急响应工作。

二、组织指挥

龙岩市气象局成立信息网络系统应急领导小组，全面负责市局的网络信息系统故障的应急响应工作。

组  长：市局分管业务副局长。

副组长：市局业务科技科和信息网络与装备保障中心负责人。

成  员：市局业务科技科和信息网络与装备保障中心人员。

三、日常防范措施

（一）建立健全信息网络系统应急工作岗位责任体系

信息网络与装备保障中心负责与网络有关的所有硬件设备的运行情况的监控、技术支持以及其它各类应用信息系统的监控和维护；市局各单位指定联系人负责本单位网络设备和信息系统运行情况的监控、上报。

（二）建立健全各项规章制度

建立运行审批、日志管理、安全审计、计算机机房及其它重要区域的出入等各种安全制度；硬件、软件、网络、媒体的使用及维护制度；账号、密码、通信保密的管理制度；有害数据及计算机病毒预防、发现、报告及清除管理等相应的管理制度；以及数据保护、安全备份、灾难恢复等应急措施。

（三）明确信息安全等级、信息安全保护等级

根据信息的性质和重要程度将市局的信息划分为四级：

1.A级，高敏感信息，实现绝对强制保护；

2.B级，敏感信息，实行强制保护；

3.C级，内部管理信息，实行自主安全保护；

4.D级，公共信息，实行一般安全保护。

（四）网络安全防范

市局与外部联网必须采用单独的网络设备和通信线路，采用物理隔离的方式交换数据，采取严格的通信控制策略并具备审计、记录等功能；内部计算机网络应与因特网物理隔离；在网络建设和改造时必须优先充分考虑到网络的安全性，要有足够的冗余或备份；按照市局规划的IP地址配置本局网络；在未采取相应加密措施之前，不得利用电子邮件传递涉及内部资料的信息。

（五）病毒安全防范

计算机设备应配备正版的防病毒软件，所有的外来软件或存储介质，必须先进行病毒检查才能安装和使用。

（六）软件系统安全防范

不使用盗版软件，开发的应用软件要充分考虑软件安全的要求，并进行安全性能的评估。

（七）数据安全防范

建立相应的数据备份、恢复机制；原则上备份介质不能与主机系统在同一地域存放。

（八）设备安全防范

采购的计算机设备都必须有较高的可靠性，从源头上把好设备的性能安全关。各关键设备都要有冗余备份或相应配件，一旦出现故障能够及时维护、更换，确保不影响工作的开展和系统正常运行。

（九）机房安全防范

信息网络机房要严格按照国家标准建设和改进，必须具备防火、防雷、防静电、防电磁干扰设备；要有完备的环境控制设备和电源供应系统，以及严格的管理制度和值班制度，确保各类设备有良好的运行环境。

三、影响信息网络系统安全的突发事件

影响信息网络系统安全的突发事件包括：黑客攻击、计算机病毒、信息丢失／泄密、由于自身原因造成的信息网络系统瘫痪、其它影响信息网络系统安全的突发事件。

四、预警和预防措施

（一）预警

在信息网络安全突发事件发生后，应及时将有关情况向上级主管部门报告，再进一步综合情况，研究分析可能造成损害程度的基础上，提出初步行动对策，视情况召集协调会，并根据所研究出的决策实施行动方案，发布指示和命令。

（二）预防措施

1.软资源备用：对每一信息网络资源需要有足够备份，并将备份存放于攻击和灾害难于及的地方。

2.设备备用：在工作现场有主板、硬盘、光驱、网线等备件，以及备用的外部设备。

3.电源备用：应配置不间断电源。一般不间断电源应可在断电后维持工作2小时以上。

4.重要或大型系统中的关键设备和信息网络安全产品采用双机冷或热备份。

五、应急处理程序

信息网络与装备保障中心人员在监控过程中发现或收到其他单位反馈不能正常使用办公或业务应用系统等故障事件，相关软件、硬件的技术人员立即行动，初步查明原因(电力、服务器、存储、网络、应用系统软件等)，并向信息网络系统应急领导小组领导汇报。

小组领导在听取情况汇报后，根据事件的范围、影响和紧急程度启动相应的专题预案。如果没有相应的专题预案，要根据情况迅速采取措施抑制事件的扩散，恢复系统运行。

信息网络与装备保障中心尽快公告各单位，各单位要做好信息网络系统出现故障后的应急安排，尽力减小对正常业务、办公的影响。

信息网络与装备保障中心进一步落实故障原因，根据事件的范围、影响程度，采取应急措施，尽快恢复系统运行。

信息网络与装备保障中心在对系统完成修复后，在完成测试的基础上，经请示小组领导进行系统的启用，同时发布系统恢复公告。

六、应急处理措施

（一）网站、网页出现非法言论时的紧急处置措施

1.市局门户网站、综合管理信息系统网页由市局办公室指定专人负责随时密切监视信息内容；市局其它气象服务网站、网页（含微信、微博、电子显示屏等新媒体）由对应业务服务单位指定专人负责随时密切监视信息内容。

2.发现网上出现非法信息时，监控责任人应立即向信息网络与装备保障中心报告情况，及时采取删除信息或关闭网站等处理措施。

3.妥善保存有关记录及日志或审查记录。

4.市局办公室和信息网络与装备保障中心共同追查非法信息来源。

5.及时将有关情况向领导小组汇报。

6.领导小组如认为事态严重，则立即向公安部门报告。

（二）黑客攻击时的紧急处置措施

1.当责任人发现网站、网页内容被篡改，或通过入侵检测系统发现有黑客正在进行攻击时，应立即向信息网络与装备保障中心报告。

2.信息网络与装备保障中心人员尽快赶到现场，协调相关力量立即关闭网站、网页。

3.由网站、网页制作单位和信息网络与装备保障中心负责恢复或重建被攻击和被破坏的系统。

4.信息网络与装备保障中心应追查非法信息来源。

5.信息网络与装备保障中心如认为情况严重，应立即向领导小组汇报。

6.领导小组认为情况极为严重的，应立即向公安部门或上级部门报告。

（三）数据库安全紧急处置措施

1.建立数据库系统备份或双机设备设置。

2.一旦数据库崩溃，信息网络与装备保障中心应立即启动数据恢复或启用备用系统，并向领导小组报告。

3.在备用系统运行期间，信息网络与装备保障中心应对主机系统进行维修。

4.如果备份均无法恢复，应立即向上级或兄弟单位、有关厂商请求紧急支援。

（四）广域网外部线路中断紧急处置措施

1.信息网络与装备保障中心人员接到线路故障报告后，应迅速判断故障原因。

2.如属单位管辖范围，由信息网络与装备保障中心立即予以恢复。

3.如属网络运营商管辖范围，应立即与其联系，要求尽快修复。

（五）局域网中断紧急处置措施

1.信息网络与装备保障中心平时应准备好网络备用设备，存放在指定位置。

2.局域网中断后，信息网络与装备保障中心人员应立即判断故障节点，查明故障原因，并向领导小组汇报。

3.如属线路故障，应重新安装线路。

4.如属交换机等网络设备故障，应立即将备用设备接上，并调试通畅。

5.如属交换机配置文件破坏，应迅速按照要求重新配置，并调试通畅。

6.如有必要，应向领导小组汇报。

（六）设备安全紧急处置措施

1.服务器、路由器、交换机等关键设备损坏后，信息网络与装备保障中心人员应立即查明原因。

2.如能自行恢复，应立即用备件替换受损部件。

3.如属不能自行恢复的，应立即与设备供应厂商联系，请求技术人员前来维修。

4.如果设备一时不能修复，应向领导小组汇报。

（七）人员疏散与机房灭火预案

1.一旦机房发生火灾，应遵循下列原则：首先保人员安全；其次保关键设备、数据安全；三是保一般设备安全。

2.人员疏散的程序是：机房值班人员立即按响火警警报，并通119电话向公安消防请求支援，所有不参与灭火的人员按照预先确定的线路，迅速从机房中有序撤出。

3.灭火的程序是：首先切断所有电源，启动灭火系统，灭火值班人员戴好防毒面具，从指定位置取出泡沫灭火器进行灭火

（八）外电中断后的设备运行预案

1.外电中断后，信息网络与装备保障中心值班人员通知办公室并立即启用备用电源。

2.办公室应立即查明原因，并向值班领导汇报。

3.如因局内线路故障，办公室应立即组织恢复。

4.如果是供电局原因，办公室应立即与供电局联系，请求迅速恢复供电。

5.如果供电局告知需长时间停电，应由办公室负责启用备用发电机自行发电。

（九）发生自然灾害后的紧急措施

1.一旦发生自然灾害，导致设备损坏，由灾害发生单位向信息网络与装备保障中心请求支援。

2. 信息网络与装备保障中心接到下级的支援请求后，应尽快派遣人员携带有关设备赶到现场。

3.到达现场后，寻找安全可靠的地点，重新构建系统网络。

（十）关键人员不在岗的紧急处置措施

1.对于关键岗位平时应做好人员储备，确保一项工作有两人能够操作。

2.一旦发生关键人员不在岗的情况，首先应向领导小组汇报情况。

3.经领导小组批准后，由备用人员上岗操作。

4.如果备用人员无法上岗，请求上级单位支援。

七、保障措施

（一）技术支撑保障

建立预警与应急处理的技术平台，进一步提高安全事件的发现和分析能力：从技术上逐步实现发现、预警、处置、通报等多个环节和不同的网络、系统、部门之间应急处理的联动机制。

（二）应急队伍保障

加强信息安全人才培养，强化信息安全宣传教育，建设一支高素质、高技术的信息安全核心人才和管理队伍。

（三）物资条件保障

安排信息化建设专项资金用于预防或应对信息安全突发事件，提供必要的经费保障，强化信息安全应急处理工作的物资保障条件。

（四）技术储备保障

加强各单位应急处置技术的交流，组织有关专家和科研力量，开展应急运作机制、应急处理技术、预警和控制等研究，组织参加相关培训，推广和普及新的应急技术。

八、附则

(一)预案管理

本预案由市局信息网络与装备保障中心管理。预案实施后，随着信息网络系统发展变化，或发现应急过程中存在问题和出现新的情况，市局信息网络与装备保障中心应适时召集有关部门和专家进行评估，及时修订完善本预案。

本预案由市局信息网络与装备保障中心负责解释。

（二）施行日期

本预案自印发之日起实施。

# Text boxes

福建省龙岩市气象局办公室文 件

龙气办发〔2016〕35号

福建省龙岩市气象局办公室

福建省龙岩市气象局办公室

2016年8月30日印发